## Look_up
| Look-up table, TO values are given in dK |  |  |  |  | assumed values
| TA[dK]/dig | 2882 | 3032 | 3182 | 3332 | PTAT | 32357 | dig
0 | -64 | 1494.4787 | 2128.1408 | 2491.2443 | 2774.529 | PTAT-gradient | 0.046 | dK/dig
32 | -32 | 2466.1319 | 2691.9315 | 2897.8454 | 3090.7891 | PTAT-offset | 1511.6 | dK
64 | 0 | 2882 | 3032 | 3182 | 3332 | V_00 | 34435 | dig
96 | 32 | 3170.0626 | 3285.4312 | 3405.6123 | 3529.9167 | gradScale | 15
128 | 64 | 3395.8885 | 3490.9221 | 3592.2403 | 3699.2262 | ThGrad_00 | 56693
160 | 96 | 3583.9615 | 3665.4418 | 3753.6178 | 3848.0397 | ThOffset_00 | 35044
192 | 128 | 3746.3655 | 3818.086 | 3896.5143 | 3981.3519
224 | 160 | 3890.0336 | 3954.3482 | 4025.2219 | 4102.4762 | Ambient temperature
256 | 192 | 4019.345 | 4077.823 | 4142.6478 | 4213.7329 | Ta | 3000.022 | dK
288 | 224 | 4137.2579 | 4191.0024 | 4250.8602 | 4316.8156
320 | 256 | 4245.8726 | 4295.6907 | 4351.3877 | 4413.0016 | Thermal Offset
352 | 288 | 4346.7385 | 4393.2405 | 4445.3944 | 4503.28 | ThGrad sign check | -8842
384 | 320 | 4441.0346 | 4484.6935 | 4533.7894 | 4588.4339 | V_00_Comp | 200
Values required for Object temperature
Table constant values | [5 empty] | Ta_Sensor | 3000 | dK
PCSCALEVAL | 100000000 |  |  |  |  | V | 200 | dig
NROFTAELEMENTS | 4 |  |  |  |  | PixC | 110000000
NROFADELEMENTS | 13
TAEQUIDISTANCE | 150 | dK |  |  |  | calculation:
ADEQUIDISTANCE | 32 |  |  |  |  | dTa | 118
ADEXPBITS | 5 |  |  |  |  | x | 1 |  | last column where Ta_Sensor is smaller than TA of the table
TABLEOFFSET | 64 |  |  |  |  | vx | 181.8182 |  | Voltage multiplied with sensitivity coefficient
[6 empty] | val | 245.8182
[6 empty] | y | 8
[6 empty] | TempTable[y][x] | 3890.0336
[6 empty] | TempTable[y][x+1] | 3954.3482
[6 empty] | TempTable[y+1][x] | 4019.345
[6 empty] | TempTable[y+1][x+1] | 4077.823
[6 empty] | vx | 3940.6278
[6 empty] | vy | 4065.3477
[6 empty] | Tobject | 4025.6641